## Уличные (консольное крепление)
site: https://diokom.ru/ mail: zakaz@diokom.ru Тел.: 8-800-700-25-98 (бесплатно по России) |  | УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
№ | Фото светильника | Модель | световой поток светодиодных модулей при Токр.ср=+25гр.С | Световой поток СВЕТИЛЬНИКА, Лм | Мощность, Вт | Габаритные размеры светильника, мм | Вес светильника, кг | Габаритные размеры упаковки, кг | Вес упаковки, кг | Стоимость, руб
МАГИСТРАЛЬ , Тип КСС Ш (ассиметричная, с углами 150*65гр) Эффективность светильника до 170 Лм/вт, светодиоды OSRAM, 5000K, IP67, гарантия 5 лет Флагманская серия уличных светильников
|  | МАГИСТРАЛЬ 40 OSRAM ЕЛ | 6928 | 6512 | 41 | 350х120х185 | 4 | 700x375x120/0,032 | 17 | 11127
|  | МАГИСТРАЛЬ 55 OSRAM ЕЛ | 9292 | 8640 | 53 | 350х120х185 | 4 | 700x375x120/0,032 | 17 | 12000
|  | МАГИСТРАЛЬ 80 OSRAM ЕЛ | 13788 | 12961 | 77 | 350х120х185 | 4 | 700x375x120/0,032 | 17 | 13090
|  | МАГИСТРАЛЬ 95 OSRAM ЕЛ | 16488 | 15499 | 95 | 350х120х185 | 4 | 700x375x120/0,032 | 17 | 13090
|  | МАГИСТРАЛЬ 110 OSRAM ЕЛ | 19916 | 18721 | 111 | 675х120х185 | 7 | 700x375x120/0,032 | 13.5 | 18327
|  | МАГИСТРАЛЬ 135 OSRAM ЕЛ | 24512 | 23041 | 136 | 675х120х185 | 7 | 700x375x120/0,032 | 15 | 18764
|  | МАГИСТРАЛЬ 153 OSRAM ЕЛ | 27576 | 25921 | 153 | 675х120х185 | 7 | 700x375x120/0,032 | 15 | 20072
|  | МАГИСТРАЛЬ 165 OSRAM ЕЛ | 29376 | 27613 | 165 | 675х120х185 | 7 | 700x375x120/0,032 | 15 | 20290
|  | МАГИСТРАЛЬ 190 OSRAM ЕЛ | 34470 | 32402 | 191 | 1000х120х185 | 9 | 1000x375x120/0,042 | 19 | 25527
|  | МАГИСТРАЛЬ 205 OSRAM ЕЛ | 36768 | 34562 | 203 | 1000х120х185 | 9 | 1000x375x120/0,042 | 19 | 25746
|  | МАГИСТРАЛЬ 230 OSRAM ЕЛ | 41364 | 38882 | 229 | 1000х120х185 | 9 | 1000x375x120/0,042 | 19 | 26400
МАГИСТРАЛЬ , Тип КСС Ш (ассиметричная, с углами 150*65гр) , светодиоды OSRAM, 5000K, IP67, гарантия 5 лет БЮДЖЕТНАЯ СЕРИЯ уличных светильников
МАГИСТРАЛЬ 40 ЕЛ
МАГИСТРАЛЬ 55 ЕЛ
МАГИСТРАЛЬ 80 ЕЛ
МАГИСТРАЛЬ 110 ЕЛ
МАГИСТРАЛЬ 135 ЕЛ
МАГИСТРАЛЬ 165 ЕЛ
МАГИСТРАЛЬ 190 ЕЛ
МАГИСТРАЛЬ 205 ЕЛ
МАГИСТРАЛЬ 230 ЕЛ
МАГИСТРАЛЬ круговая диаграмма (тип КСС Д) , светодиоды OSRAM, 5000K, IP67, гарантия 5 лет Флагманская серия уличных светильников
|  | МАГИСТРАЛЬ 40 Д OSRAM | 6928 | 6429 | 41 | 350х120х185 | 4 | 700x375x120/0,032 | 16 | 11127
|  | МАГИСТРАЛЬ 55 ЕД OSRAM | 9292 | 8530 | 53 | 350х120х185 | 4 | 700x375x120/0,032 | 17 | 12000
|  | МАГИСТРАЛЬ 80 ЕД OSRAM | 13788 | 12795 | 77 | 350х120х185 | 4 | 700x375x120/0,032 | 17 | 13090
|  | МАГИСТРАЛЬ 95 ЕД OSRAM | 16488 | 15301 | 95 | 350х120х185 | 4 | 700x375x120/0,032 | 13.5 | 13090
|  | МАГИСТРАЛЬ 110 ЕД OSRAM | 19916 | 18482 | 111 | 675х120х185 | 4 | 700x375x120/0,032 | 15 | 18327
|  | МАГИСТРАЛЬ 135 ЕД OSRAM | 24512 | 22747 | 136 | 675х120х185 | 7 | 1000x375x120/0,041 | 15 | 18764
|  | МАГИСТРАЛЬ 153 ЕД OSRAM | 27576 | 25591 | 153 | 675х120х185 | 7 | 1000x375x120/0,042 | 15 | 20072
|  | МАГИСТРАЛЬ 165 ЕД OSRAM | 29376 | 27261 | 165 | 675х120х185 | 7 | 1000x375x120/0,042 | 19 | 20290
|  | МАГИСТРАЛЬ 190 ЕД OSRAM | 34470 | 31988 | 191 | 1000х120х185 | 9 | 1000x375x120/0,042 | 19 | 25527
|  | МАГИСТРАЛЬ 205 ЕД OSRAM | 36768 | 34121 | 203 | 1000х120х185 | 9 | 1000x375x120/0,042 | 19 | 25746
|  | МАГИСТРАЛЬ 230 ЕД OSRAM | 41364 | 38386 | 229 | 1000х120х185 | 9 | 1000x375x120/0,042 | 19 | 26400
МАГИСТРАЛЬ круговая диаграмма (тип КСС Д), 5000K, IP67, гарантия 5 лет БЮДЖЕТНАЯ СЕРИЯ УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ В КОНСОЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
|  | МАГИСТРАЛЬ 40 ЕД | 6500 | 5181 | 41 | 350х120х185 | 4 | 700x375x120/0,032 | 16 | 7855
|  | МАГИСТРАЛЬ 55 ЕД | 8100 | 7506 | 58 | 350х120х185 | 4 | 700x375x120/0,032 | 17 | 9382
|  | МАГИСТРАЛЬ 70 ЕД | 11100 | 10299 | 74 | 350х120х185 | 4 | 700x375x120/0,032 | 17 | 11345
|  | МАГИСТРАЛЬ 95 ЕД | 14600 | 13517 | 96 | 350х120х185 | 4 | 700x375x120/0,032 | 13.5 | 12000
|  | МАГИСТРАЛЬ 110 ЕД | 16700 | 15448 | 107 | 350х120х185 | 4 | 700x375x120/0,032 | 15 | 13963
|  | МАГИСТРАЛЬ 140 ЕД | 21150 | 19609 | 140 | 675х120х185 | 7 | 1000x375x120/0,041 | 15 | 14618
|  | МАГИСТРАЛЬ 165 ЕД | 24700 | 22877 | 162 | 675х120х185 | 7 | 1000x375x120/0,042 | 19 | 18545
|  | МАГИСТРАЛЬ 185 ЕД | 29150 | 27034 | 183 | 675х120х185 | 7 | 1000x375x120/0,042 | 19 | 19855
|  | МАГИСТРАЛЬ 205 ЕД | 31950 | 29608 | 205 | 1000х120х185 | 9 | 1000x375x120/0,042 | 19 | 21163
|  | МАГИСТРАЛЬ 230 ЕД | 35750 | 33167 | 230 | 1000х120х185 | 9 | 1000x375x120/0,042 | 19 | 21163
NT-WAY круговая диаграмма Д (без линз) , 4000К, 5000К, IP65, гарантия 5 лет
1 |  | NT-WAY 40 ЕД | 5050 | 4100 | 40 | 300х180х150 | 3.1 | 620x320x210/0,042 | 14 | 8910
2 |  | NT-WAY 52 ЕД | 6900 | 5630 | 52 | 380х180х150 | 4.4 | 620x320x210/0,042 | 8.8 | 10010
3 |  | NT-WAY 80 ЕД | 10050 | 8200 | 80 | 560х180х150 | 5.8 | 620x320x210/0,042 | 11 | 13640
4 |  | NT-WAY 100 ЕД | 13200 | 10750 | 100 | 820х180х150 | 6.5 | 210x170x1070/0,04 | 14 | 15950
5 |  | NT-WAY 155 ЕД | 20100 | 16390 | 155 | 560х180х300 | 9.5 | 620x320x210/0,042 | 10 | 24640
6 |  | NT-WAY 200 ЕД | 26350 | 21500 | 200 | 820х180х300 | 12.9 | 210x170x1070/0,04 | 13 | 31130
7 |  | NT-WAY 310 ЕД | 40150 | 32780 | 310 | 1080х180х300 | 20.2 | 210x300x1080/0,04 | 21 | 44990
УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ со вторичной оптикой Предназначены для освещения улиц, дорог, площадей, дворов, складов, производств, освещения железнодорожных платформ и.т.д.
8 |  | NT-WAY 40 ЕЛ | 5300 | 3750 | 40 | 300х180х150 | 3.5 | 620x320x210/0,042 | 14 | 11110
9 |  | NT-WAY 65 ЕЛ | 7090 | 5800 | 65 | 390х180х150 | 4.5 | 620x320x210/0,042 | 9 | 12760
10 |  | NT-WAY 80 ЕЛ | 10600 | 7490 | 80 | 560х180х150 | 5.5 | 620x320x210/0,042 | 11 | 18040
11 |  | NT-WAY 115 ЕЛ | 11400 | 11240 | 115 | 820х180х150 | 6.8 | 210x170x1070/0,04 | 14 | 22440
12 |  | NT-WAY 165 ЕЛ | 21200 | 14985 | 165 | 560х180х300 | 9.5 | 620x320x210/0,042 | 10 | 32890
13 |  | NT-WAY 230 ЕЛ | 29800 | 22475 | 230 | 820х180х300 | 12.9 | 210x170x1070/0,04 | 13 | 43450
14 |  | NT-WAY 330 ЕЛ | 42400 | 29970 | 330 | 1080х180х300 | 20.2 | 210x170x1070/0,04 | 21 | 61160

## Прожекторы и АЗС
site: https://diokom.ru/ mail: zakaz@diokom.ru Тел.: 8-800-700-25-98 (бесплатно по России) |  | ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОЕДИОЕДНЫЕ
№ | Фото светильника | МоЕДеЕЛь | световой поток светодиодных модулей при Токр.ср=+25гр.С | Световой поток СВЕТИЛЬНИКА, Лм | Мощность, Вт | Габаритные размеры светильника, мм | Вес светильника, кг | Габаритные размеры упаковки, кг | Вес упаковки, кг | Стоимость, руб
X-RAY TWIN Эффективность светильника 136 Лм/вт, 5000К, 70Ra, УХЛ1, IP65 , светодиоды NICHIA, крепление подвесное, гарантия 5 лет
|  | X-RAY TWIN LIRA 50 ЕД | 7751 | 6433 | 49 | 120х240х190 | 2.5 |  |  | 12143.56
|  | X-RAY TWIN LIRA 100 ЕД | 15502 | 12867 | 98 | 240х240х190 | 4.5 |  |  | 19535.45
|  | X-RAY TWIN LIRA 150 ЕД | 23253 | 19300 | 146 | 360х240х190 | 6 |  |  | 26136
|  | X-RAY TWIN LIRA 200 ЕД | 31004 | 25733 | 192 | 485х240х110 | 7 |  |  | 33791.67
|  | X-RAY TWIN LIRA 250 ЕД | 38755 | 32167 | 244 | 605х240х110 | 8 |  |  | 42239.89
|  | X-RAY TWIN LIRA 300 ЕД | 46506 | 38600 | 291 | 485х360х110 | 11 |  |  | 49103.01
X-RAY TWIN LIRA на поворотном креплении.с круговой диаграммой Д (без линз), 5000К, 70Ra, УХЛ1, IP65/67, гарантия 5 лет
|  | X-RAY TWIN LIRA 50 ЕЛ (К25,Г40,Г60,Г80) | 7751 | 6588 | 49 | 120х240х190 | 2.5 |  |  | 13991.23
|  | X-RAY TWIN LIRA 100 ЕЛ (К25,Г40,Г60,Г80 ) | 15502 | 13177 | 98 | 240х240х190 | 4.5 |  |  | 22967.01
|  | X-RAY TWIN LIRA 150 ЕЛ (К25,Г40,Г60,Г80) | 23253 | 19765 | 146 | 360х240х190 | 6 |  |  | 31152.66
|  | X-RAY TWIN LIRA 200 ЕЛ (К25,Г40,Г60,Г80) | 31004 | 26353 | 192 | 485х240х110 | 7 |  |  | 40391.01
|  | X-RAY TWIN LIRA 250 ЕЛ (К25,Г40,Г60,Г80) | 38755 | 32942 | 244 | 605х240х110 | 8 |  |  | 50424.33
|  | X-RAY TWIN LIRA 300 ЕЛ (К25,Г40,Г60,Г80) | 46506 | 39530 | 291 | 485х360х110 | 11 |  |  | 58608.77
X-RAY Lira на поворотном креплении с круговой диаграммой Д (без линз), 5000К, 70Ra, УХЛ1, IP65/IP67, светодиоды NICHIA, гарантия 5 лет
|  | X-RAY Lira 50 ЕД | 6300 | 5400 | 50 | 220х155х200 | 2.4 | 243х243х259/0,015 | 9.6 | 8910
|  | X-RAY Lira 100 ЕД | 12600 | 10800 | 100 | 260х300х240 | 4.8 | 243х243х259/0,015 | 9.6 | 16170
|  | X-RAY Lira 150 ЕД | 18900 | 16200 | 150 | 260х240х445 | 7.2 | 243х243х259/0,015 | 9.6 | 23100
|  | X-RAY Lira 200 ЕД | 25200 | 21600 | 200 | 260х240х445 | 9.6 | 243х243х259/0,015 | 9.6 | 30360
|  | X-RAY Lira 250 ЕД | 31500 | 27000 | 250 | 265х330х445 | 12 | 312х240х280/0,021 | 12 | 38060
|  | X-RAY Lira 300 ЕД | 37800 | 32400 | 300 | 285х380х400 | 14.4 | 312х240х280/0,021 | 14.4 | 47630
X-RAY LIRA на поворотном креплении со вторичной оптикой (с линзами), К25,Г40,Г60, Г80, 5000К, 70Ra, УХЛ1, IP65. светодиоды NICHIA, гарантия 5 лет
|  | X-RAY Lira 50 ЕЛ | 6300 | 5100 | 50 | 220х155х220 |  | 243х243х259/0,015 | 9.6 | 9680
|  | X-RAY Lira 100 ЕЛ | 12600 | 10200 | 100 | 260х240х300 |  | 243х243х259/0,015 | 9.6 | 18480
|  | X-RAY Lira 150 ЕЛ | 18900 | 15300 | 150 | 260х240х445 |  | 243х243х259/0,015 | 9.6 | 25960
|  | X-RAY Lira 200 ЕЛ | 25200 | 20400 | 200 | 260х240х445 |  | 243х243х259/0,015 | 9.6 | 34430
|  | X-RAY Lira 250 ЕЛ | 31500 | 25500 | 250 | 265х445х330 | 12 | 312х240х280/0,021 | 12 | 43230
|  | X-RAY Lira 300 ЕЛ | 37800 | 30600 | 300 | 285х380х400 | 14.4 | 312х240х280/0,021 | 14.4 | 53900
|  | X-RAY Lira 400 ЕЛ | 50400 | 40800 | 400 |  |  | 360х360х230/0,03 | 14.4 | 70180
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ X-RAY LIRA 500 c круговой диаграммой КСС Д, 5000К, 6500К, 500Вт, 70Ra, 90Ra, гарантия 5 лет
|  | X-RAY LIRA 500 ЕД CRI 90 |  | 45200 | 500 | 640х390х370/0,092 | 22 | 645х395х375/0,092 | 22 | 84700
|  | X-RAY LIRA 500 ЕД CRI 70 |  | 52900 | 500 | 640х390х370/0,092 | 22 | 645х395х375/0,092 | 22 | 85910
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ X-RAY LIRA 500 со вторичной оптикой (с линзами), 5000К, 6500К, 500Вт, 70Ra, 90Ra, гарантия 5 лет
|  | X-RAY LIRA 500 ЕЛ CRI 90 |  | 42000 | 500 | 640х390х370/0,092 | 22 | 645х395х375/0,092 | 22 | 99989.56
|  | X-RAY LIRA 500 ЕЛ CRI 70 |  | 54360 | 500 | 640х390х370/0,092 | 22 | 645х395х375/0,092 | 22 | 94709.12
МАГИСТРАЛЬ LIRA Д круговая диаграмма Д (без линз), 5000К, 70Ra, IP67, светодиоды OSRAM, гарантия 5 лет ФЛАГМАНСКАЯ СЕРИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ В ПОВОРОТНОМ ИСПОЛНЕНИИ
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 40 ЕД | 6928 | 6429 | 41 | 350х120х185 |  |  |  | 12000
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 55 ЕД | 9292 | 8530 | 53 | 350х120х185 |  |  |  | 12872
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 80 ЕД | 13788 | 12795 | 77 | 350х120х185 |  |  |  | 13963
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 95 ЕД | 16488 | 15301 | 95 | 350х120х185 |  |  |  | 13963
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 110 ЕД | 19916 | 18482 | 111 | 350х120х185 |  |  |  | 18982
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 135 ЕД | 24512 | 22747 | 136 | 675х120х185 |  |  |  | 19418
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 153 ЕД | 27576 | 25591 | 153 | 670х120х185 |  |  |  | 20727
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 165 ЕД | 29376 | 27261 | 165 | 670х120х185 |  |  |  | 20945
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 190 ЕД | 34470 | 31988 | 191 | 1000х120х185 |  |  |  | 26182
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 205 ЕД | 36768 | 34121 | 203 | 1000х120х185 |  |  |  | 26400
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 230 ЕД | 41364 | 38386 | 229 | 1000х120х185 |  |  |  | 27054
МАГИСТРАЛЬ LIRA Д круговая диаграмма Д (без линз), 5000К, 70Ra, IP67, светодиоды NICHIA, гарантия 5 лет БЮДЖЕТНАЯ СЕРИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ В ПОВОРОТНОМ ИСПОЛНЕНИИ
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 40 ЕД | 5550 | 5181 | 41 | 350х120х185 |  |  |  | 8727
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 55 ЕД | 7400 | 7506 | 58 | 350х120х185 |  |  |  | 10255
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 70 ЕД | 11100 | 10299 | 74 | 350х120х185 |  |  |  | 12218
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 95 ЕД | 14800 | 13517 | 96 | 350х120х185 |  |  |  | 12872
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 110 ЕД | 18500 | 15448 | 107 | 350х120х185 |  |  |  | 14837
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 140 ЕД | 22150 | 19609 | 140 | 675х120х185 |  |  |  | 15490
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 165 ЕД | 25850 | 22877 | 162 | 670х120х185 |  |  |  | 18982
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 185 ЕД | 27700 | 27034 | 183 | 670х120х185 |  |  |  | 20290
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 205 ЕД | 33250 | 29608 | 205 | 1000х120х185 |  |  |  | 22037
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 230 ЕД | 37500 | 33167 | 230 | 1000х120х185 |  |  |  | 22255
МАГИСТРАЛЬ LIRA Л со вторичной оптикой (линзами) , К 25, Г40, Г60, Г80, 5000К, 70Ra, IP67, светодиоды NICHIA, гарантия 5 лет
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 40 ЕЛ | 5550 | 4640 | 40 | 350х120х185 |  |  |  | 11220
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 54 ЕЛ | 7400 | 6180 | 54 | 350х120х185 |  |  |  | 11990
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 80 ЕЛ | 11100 | 9275 | 80 | 350х120х185 |  |  |  | 15510
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 105 ЕЛ | 14800 | 12370 | 105 | 670х120х185 |  |  |  | 21120
|  | МАГИСТРАЕЛЬLIRA 131 ЕЛ | 18500 | 15460 | 131 | 670х120х185 |  |  |  | 22330
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 157 ЕЛ | 22150 | 18550 | 157 | 670х120х185 |  |  |  | 25190
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 181 ЕЛ | 25850 | 21640 | 181 | 1000х120х185 |  |  |  | 31240
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 193 ЕЛ | 27700 | 23190 | 193 | 1000х120х185 |  |  |  | 31900
|  | МАГИСТРАЕЛЬ LIRA 229 ЕЛ | 33250 | 27825 | 229 | 1000х120х185 |  |  |  | 33880
NT-LIRA с круговой диаграммой Д (без линз), 70Ra, УХЛ2, IP65, светодиоды NICHIA, гарантия 5 лет
1 |  | NT-LIRA 40 ЕД | 5050 | 4100 | 40 | 360х100х150 | 3.2 | 620x320x210/0,042 |  | 8910
2 |  | NT-LIRA 52 ЕД | 6900 | 5630 | 52 | 380х100х150 | 4.1 | 620x320x210/0,042 |  | 9570
3 |  | NT-LIRA 80 ЕД | 10050 | 8200 | 80 | 560х100х150 | 5 | 620x320x210/0,042 |  | 13530
4 |  | NT-LIRA 100 ЕД | 13200 | 10750 | 100 | 820х100х150 | 6.8 | 210x170x1070/0,04 |  | 17270
5 |  | NT-LIRA 155 ЕД | 20100 | 16390 | 155 | 560х100х300 | 8.9 | 620x320x210/0,042 |  | 24640
NT-LIRA со вторичной оптикой (с линзами) Ш,К25,Г40,Г60,Г80, 5000К, 70Ra, УХЛ2, IP65, светодиоды NICHIA, гарантия 5 лет
7 |  | NT-LIRA 40 ЕЛ |  | 4000 | 40 | 360х270х150 | 3.3 | 620x320x210/0,042 |  | 11000
8 |  | NT-LIRA 80 ЕЛ |  | 8000 | 80 | 560х270х150 | 4.8 | 620x320x210/0,042 |  | 17600
9 |  | NT-LIRA 115 ЕЛ |  | 11150 | 115 | 820х270х150 | 6.8 | 210x170x1070/0,04 |  | 22880
10 |  | NT-LIRA 165 ЕЛ |  | 15850 | 165 | 560х315х300 | 10.4 | 620x320x210/0,042 |  | 33550
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АЗС, гарантия 5 лет
11 |  | NT-OIL 40 ЕД |  | 4100 | 40 | 340х210х200 | 3.5 |  |  | 10120
12 |  | NT-OIL 52 ЕД |  | 5630 | 52 | 620х420х200 |  |  |  | 12980
13 |  | NT-OIL 80 ЕД |  | 8200 | 80 | 780х210х200 | 4 |  |  | 14630
14 |  | NT-OIL 100 ЕД |  | 10750 | 100 | 860х210х200 | 7 |  |  | 17270
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АЗС со вторичной оптикой Предназначен для освещения территорий АЗС в качестве замены светильников на основе ламп ДНаТ-150, ДРЛ-250, металлогалогеновых и ламп других типов.
15 |  | NT-OIL 40 ЕЛ |  | 5040 | 40 | 332х210х200 | 3.5 | 340х210х200 |  | 12100
16 |  | NT-OIL 80 ЕЛ |  | 10080 | 80 | 774х210х200 | 4 | 780х210х200 |  | 18480
17 |  | NT-OIL 115 ЕЛ |  | 14260 | 115 | 852х210х200 | 7 | 860х210х200 |  | 23210

## Взрывозащищенные светильники
site: https://diokom.ru/ mail: zakaz@diokom.ru Тел.: 8-800-700-25-98 (бесплатно по России) |  | ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
№ | Фото светильника | Модель | световой поток светодиодных модулей при Токр.ср=+25гр.С | Световой поток СВЕТИЛЬНИКА, Лм | Мощность, Вт | Габаритные размеры светильника, мм | Вес светильника, кг | Габаритные размеры упаковки, кг | Вес упаковки, кг | Стоимость, руб
УЛИЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, Диаграмма Д (без линз), 5000К, 70Ra, УХЛ1, IP67, гарантия 5 лет маркировка взрывозащиты для взрывоопасных газовых сред 2Ех nR llC T6 Gc X для взрывоопасных пылевых сред Ex tb lllC T 80°C Db X .
1 |  | NT-WAY 40 E-Ex (CМВ-40-E-Ex) | 5050 | 4500 | 40 | 300х180х150 | 3.1 | 620x320x210/0,042 | 13.1 | 11880
2 |  | NT-WAY 52 E-Ex (CMB-80-E-Ex) | 6900 | 6150 | 52 | 380х180х150 | 4.4 | 620x320x210/0,042 | 8.8 | 13090
3 |  | NT-WAY 80 E-Ex (CMB-80-E-Ex) | 10050 | 8950 | 80 | 560х180х150 | 5.8 | 620x320x210/0,042 | 11 | 17050
4 |  | NT-WAY 100 E-Ex (CMB-120-E-Ex) | 13200 | 11750 | 100 | 820х180х150 | 6.5 | 210x170x1070/0,038 | 13.6 | 19580
5 |  | NT-WAY 155 E-Ex (CMB-80-E-Ex) | 20100 | 17900 | 155 | 560х180х300 | 9.5 | 620x320x210/0,042 | 9.5 | 32780
УЛИЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ со вторичной оптикой(линзами) 5000К, 70Ra, УХЛ1, IP67, гарантия 5 лет маркировка взрывозащиты для взрывоопасных газовых сред 2Ех nR llC T6 Gc X для взрывоопасных пылевых сред Ex tb lllC T 80°C Db X .
6 |  | NT-WAY 40 Л E-Ex (CМВ-40-E-Ex) | 5050 | 4000 | 40 | 300х180х150 | 3.5 | 620x320x210/0,042 | 14 | 14410
7 |  | NT-WAY 80 Л E-Ex (CMB-80-E-Ex) | 10050 | 8000 | 80 | 560х180х150 | 5.8 | 620x320x210/0,042 | 11 | 22220
8 |  | NT-WAY 115 Л E-Ex (CMB-120-E-Ex) | 13200 | 11150 | 115 | 820х180х150 | 6.5 | 210x170x1070/0,038 | 13.6 | 27170
9 |  | NT-WAY 165 Л E-Ex (CMB-80-E-Ex) | 20100 | 15850 | 165 | 560х180х300 | 9.5 | 620x320x210/0,042 | 9.5 | 43890
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, Диаграмма Д (без линз), 5000К, 70Ra, УХЛ2, IP67, гарантия 5 лет маркировка взрывозащиты для взрывоопасных газовых сред 2Ех nR llC T6 Gc X для взрывоопасных пылевых сред Ex tb lllC T 80°C Db X
10 |  | NT-PROM 35 E-Ex (СМВ-40-E-Ex) | 4400 | 3950 | 35 | 300х100х150 | 2.6 | 620x320x210/0,042 | 10.4 | 10890
11 |  | NT-PROM 48 E-Ex (СМВ-80-E-Ex) | 6300 | 5600 | 48 | 380х100х150 | 3 | 620x320x210/0,042 | 7 | 11990
12 |  | NT-PROM 70 E-Ex (СМВ-80-E-Ex) | 8800 | 7850 | 70 | 560х100х150 | 4.7 | 620x320x210/0,042 | 9.5 | 15510
13 |  | NT-PROM 100 E-Ex (СМВ-120-E-Ex) | 13200 | 11750 | 100 | 820х100х150 | 5.8 | 210x170x1070/0,038 | 12 | 17820
|  | NT-PROM 135 E-Ex (СМВ-80-E-Ex) | 17600 | 15650 | 135 | 560х100х300 | 8.8 | 620x320x210/0,042 | 8.8 | 32120
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ со вторичной оптикой(линзами), 5000К, 70Ra, УХЛ2, IP67, гарантия 5 лет маркировка взрывозащиты для взрывоопасных газовых сред 2Ех nR llC T6 Gc X для взрывоопасных пылевых сред Ex tb lllC T 80°C Db X
14 |  | NT-PROM 40 Л E-Ex (СМВ-40-E-Ex) | 5050 | 4000 | 40 | 360х100х150 | 3.2 | 620x320x210/0,042 | 6.5 | 13090
15 |  | NT-PROM 80 Л E-Ex (СМВ-80-E-Ex) | 10050 | 8000 | 80 | 680х100х150 | 4.8 | 210x170x1070/0,038 | 9.6 | 21340
16 |  | NT-PROM 115 Л E-Ex (СМВ-120-E-Ex) | 13200 | 11150 | 115 | 940х100х150 | 6.8 | 210x170x1070/0,038 | 13.6 | 25850
17 |  | NT-PROM 165 Л E-Ex (СМВ-80-E-Ex) | 20100 | 15850 | 165 | 680х100х300 | 9.6 |  |  | 43120
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ с круговой диаграммой Д (без линз), 5000К, 70Ra, УХЛ2, IP67, гарантия 5 лет маркировка взрывозащиты для взрывоопасных газовых сред 2Ех nR llC T6 Gc X для взрывоопасных пылевых сред Ex tb lllC T 80°C Db X
17 |  | NT-LIRA 40 E-Ex(CMB-40-E-Ex) | 5050 | 4500 | 40 | 360х270х150 | 3.2 | 620x320x210/0,042 | 6.4 | 12210
2 |  | NT-LIRA 52 E-Ex (CMB-80-E-Ex) | 6900 | 6150 | 52 | 380х270х150 | 3.4 | 620x320x210/0,042 | 9.2 | 12980
18 |  | NT-LIRA 80 E-Ex (CMB-80-E-Ex) | 10050 | 8950 | 80 | 560х270х150 | 4.8 | 620x320x210/0,042 | 9.6 | 17050
4 |  | NT-LIRA 100 E-Ex (СMB-120-E-Ex) | 13200 | 11750 | 100 | 820х270х150 | 6.9 | 210x170x1070/0,038 | 7.6 | 20460
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРА со вторичной оптикой(линзами), 5000К, 70Ra, УХЛ1, IP67, гарантия 5 лет маркировка взрывозащиты для взрывоопасных газовых сред 2Ех nR llC T6 Gc X для взрывоопасных пылевых сред Ex tb lllC T 80°C Db X
20 |  | NT-LIRA 40 Л E-Ex (CMB-40-E-Ex) | 5050 | 4000 | 40 | 360х270х150 | 3.3 | 620x320x210/0,042 | 7 | 14520
21 |  | NT-LIRA 80 Л E-Ex (CMB-80-E-Ex) | 10050 | 8000 | 80 | 560х270х150 | 4.8 | 620x320x210/0,042 | 10 | 21340
7 |  | NT-LIRA 115 Л E-Ex (СMB-120-E-Ex) | 13200 | 11150 | 115 | 820х270х150 | 6.8 | 210x170x1070/0,038 | 6.8 | 26950
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АЗС, 5000К, 70Ra, УХЛ1, IP67, гарантия 5 лет маркировка взрывозащиты для взрывоопасных газовых сред 2Ех nR llC T6 Gc X для взрывоопасных пылевых сред Ex tb lllC T 80°C Db X
23 |  | NT-OIL 40 E-Ex (СМВ-40-E-Ex) | 5050 | 4500 | 40 | 332х100х210 | 3.5 | 332х210х200/0,014 | 3.5 | 11550
23 |  | NT-OIL 52 E-Ex (СМВ-80-E-Ex) | 6900 | 6150 | 52 | 620х100х420 | 4 | 620х420х200/0,052 | 4 | 14850
23 |  | NT-OIL 80 E-Ex (СМВ-80-E-Ex) | 10050 | 8950 | 80 | 774х100х210 | 5.2 | 774х210х200/0,033 | 5.2 | 16170
24 |  | NT-OIL 100 E-Ex (СМВ-120-E-Ex) | 13200 | 11750 | 100 | 852х100х210 | 7 | 860х210х200/0,036 | 7 | 19140
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, крепление на скобу, на трубу 3/4, 5000К, 70Ra, УХЛ1, IP65, гарантия 5 лет Светильники применяется на взрывоопасных объектах, как внутри помещения, так и снаружи. 1Ex ds IIC T5
21 |  | NT-SPARK 30 Ех (СП-11-48-30-E-Ex) | 4900 | 3850 | 30 | 230х370 | 6.5 | 375x275x230/0,024 |  | 24200
22 |  | NT-SPARK 45 Еx (СП-11-96-45-Ех) | 6800 | 5350 | 45 | 230х370 | 6.5 | 375x275x230/0,024 |  | 25080
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, X-RAY Ex подвесное исполнение БЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ, 1Ex mb IIС T6 Gb Х/ Ex tb IIIC T85 ˚С Db Х Светильники применяется на взрывоопасных объектах, как внутри помещения, так и снаружи, 5000К, 70Ra, УХЛ1,IP65, со вторичной оптикой и без линз, гарантия 5 лет
1 |  | X-RAY PROM 50 E-Ex | 6300 | 4050 | 50 | 120х120х280 | 2.5 |  |  | 15620
2 |  | X-RAY PROM 50 E-Ex Л | 6300 | 4620 | 50 | 120х120х280 | 2.5 |  |  | 15950
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, X-RAY Ex поворотное крепление БЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ, 1Ex mb IIС T6 Gb Х/ Ex tb IIIC T85 ˚С Db Х Светильники применяется на взрывоопасных объектах, как внутри помещения, так и снаружи, 5000К, 70Ra, УХЛ1,IP65, со вторичной оптикой и без линз, гарантия 5 лет
1 |  | X-RAY LIRA 50 E-Ex | 6300 | 4050 | 50 | 120х120х280 | 2.5 |  |  | 15620
2 |  | X-RAY LIRA 50 E-Ex Л | 6300 | 4620 | 50 | 120х120х280 | 2.5 |  |  | 16280
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, X-RAY Ex подвесное исполнение С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКОЙ, 1Ex mb IIС T6 Gb Х/ Ex tb IIIC T85 ˚С Db Х Светильники применяется на взрывоопасных объектах, как внутри помещения, так и снаружи, 5000К, 70Ra, УХЛ1,IP65, без вторичной оптики (без линз), гарантия 5 лет
1 |  | X-RAY PROM 50 E-Ex с РК | 6300 | 4050 | 50 | 120х410х120 | 3.8 |  |  | 20460
2 |  | X-RAY PROM 100 E-Ex с РК | 12600 | 8100 | 100 |  | 7.6 |  |  | 33220
3 |  | X-RAY PROM 150 E-Ex с РК | 18900 | 12100 | 150 |  | 11.4 |  |  | 45210.44
4 |  | X-RAY PROM 200 E-Ex с РК | 25200 | 16150 | 200 |  | 15.2 |  |  | 68640
5 |  | X-RAY PROM 250 E-Ex с РК | 31500 | 20150 | 250 |  | 19 |  |  | 81180
6 |  | X-RAY PROM 300 E-Ex с РК | 37800 | 24200 | 300 |  | 22.8 |  |  | 94050
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, X-RAY Ex подвесное исполнение С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКОЙ, 1Ex mb IIС T6 Gb Х/ Ex tb IIIC T85 ˚С Db Х Светильники применяется на взрывоопасных объектах, как внутри помещения, так и снаружи, 5000К, 70Ra, УХЛ1,IP65, со вторичной оптикой (с линзами), гарантия 5 лет
1 |  | X-RAY PROM 50 E-Ex Л с РК | 6300 | 4620 | 50 | 120х410х120 | 3.8 |  |  | 21010
2 |  | X-RAY PROM 100 E-Ex Л с РК | 12600 | 9240 | 100 |  | 7.6 |  |  | 35310
3 |  | X-RAY PROM 150 E-Ex Л с РК | 18900 | 13860 | 150 |  | 11.4 |  |  | 47960
4 |  | X-RAY PROM 200 E-Ex Л с РК | 25200 | 18480 | 200 |  | 15.2 |  |  | 72930
5 |  | X-RAY PROM 250 E-Ex Л с РК | 31500 | 23100 | 250 |  | 19 |  |  | 86240
6 |  | X-RAY PROM 300 E-Ex Л с РК | 37800 | 27720 | 300 |  | 22.8 |  |  | 99770
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, X-RAY Ex поворотное крепление С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКОЙ, 1Ex mb IIС T6 Gb Х/ Ex tb IIIC T85 ˚С Db Х Светильники применяется на взрывоопасных объектах, как внутри помещения, так и снаружи, 5000К, 70Ra, УХЛ1,IP65, без вторичной оптики (без линз), гарантия 5 лет
1 |  | X-RAY LIRA 50 E-Ex с РК | 6300 | 4050 | 50 |  | 3.8 |  |  | 20240
2 |  | X-RAY LIRA 100 E-Ex с РК | 12600 | 8100 | 100 |  | 7.6 |  |  | 34430
3 |  | X-RAY LIRA 150 E-Ex с РК | 18900 | 12100 | 150 |  | 11.4 |  |  | 46750
4 |  | X-RAY LIRA 200 E-Ex с РК | 25200 | 16150 | 200 |  | 15.2 |  |  | 68860
5 |  | X-RAY LIRA 250 E-Ex с РК | 31500 | 20150 | 250 |  | 19 |  |  | 83600
6 |  | X-RAY LIRA 300 E-Ex с РК | 37800 | 24200 | 300 |  | 22.8 |  |  | 97790
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, X-RAY Ex поворотное крепление С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКОЙ, 1Ex mb IIС T6 Gb Х/ Ex tb IIIC T85 ˚С Db Х Светильники применяется на взрывоопасных объектах, как внутри помещения, так и снаружи, 5000К, 70Ra, УХЛ1,IP65, со вторичной оптикой (с линзами), гарантия 5 лет
1 |  | X-RAY LIRA 50 E-Ex Л с РК | 6300 | 4620 | 50 |  | 3.8 |  |  | 20020
2 |  | X-RAY LIRA 100 E-Ex Л с РК | 12600 | 9240 | 100 |  | 7.6 |  |  | 34100
3 |  | X-RAY LIRA 150 E-Ex Л с РК | 18900 | 13860 | 150 |  | 11.4 |  |  | 47300
4 |  | X-RAY LIRA 200 E-Ex Л с РК | 25200 | 18480 | 200 |  | 15.2 |  |  | 68750
5 |  | X-RAY LIRA 250 E-Ex Л с РК | 31500 | 23100 | 250 |  | 19 |  |  | 83270
6 |  | X-RAY LIRA 300 E-Ex Л с РК | 37800 | 27720 | 300 |  | 22.8 |  |  | 97460
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПОНИЖЕННЫМ ВХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
1 | удорожание одного модуля | БП на один модуль светильника X-RAY E-Ex LV 12 V AC | [7 empty] | 2640
2 | удорожание одного модуля | БП на один модуль светильника X-RAY E-Ex LV 24 V AC | [7 empty] | 4554
3 | удорожание одного модуля | БП на один модуль светильника X-RAY E-Ex LV 36 V AC | [7 empty] | 4554
4 | удорожание одного модуля | БП на один модуль светильника X-RAY E-Ex LV 12 V DC | [7 empty] | 3982
5 | удорожание одного модуля | БП на один модуль светильника X-RAY E-Ex LV 24 V DC | [7 empty] | 3982
6 | удорожание одного модуля | БП на один модуль светильника X-RAY E-Ex LV 36 V DC | [7 empty] | 3608

## Промышленные (подвесное крепл.)
site: https://diokom.ru/ mail: zakaz@diokom.ru Тел.: 8-800-700-25-98 (бесплатно по России) |  | ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
№ | Фото светильника | Модель | световой поток светодиодных модулей при Токр.ср=+25гр.С | Световой поток СВЕТИЛЬНИКА, Лм | Мощность, Вт | Габаритные размеры светильника, мм | Вес светильника, кг | Габаритные размеры упаковки, кг | Вес упаковки, кг | Стоимость, руб
X-RAY TWIN Эффективность светильника 136 Лм/вт, 5000К, 70Ra, УХЛ1, IP65 , светодиоды NICHIA, крепление подвесное, гарантия 5 лет
|  | X-RAY TWIN 50 EД | 7751 | 6197 | 47 | 120х240х190 | 2.5 |  |  | 12143.56
|  | X-RAY TWIN 100 EД | 15502 | 12495 | 95 | 240х240х190 | 4.5 |  |  | 19535.45
|  | X-RAY TWIN 150 EД | 23253 | 19766 | 146 | 360х240х190 | 6 |  |  | 26136
|  | X-RAY TWIN 200 EД | 31004 | 25733 | 192 | 485х240х110 | 7 |  |  | 33791.67
|  | X-RAY TWIN 250 EД | 38755 | 32167 | 244 | 605х240х110 | 8 |  |  | 42239.89
|  | X-RAY TWIN 300 EД | 46506 | 38600 | 291 | 485х360х110 | 11 |  |  | 49103.01
X-RAY TWIN Эффективность светильника 136 Лм/вт со вторичной оптикой (линзами)К 25, Г40, Г60, Г80, 5000К, 70Ra, IP65. светодиоды NICHIA, гарантия 5 лет
|  | X-RAY TWIN 50 ЕЛ | 7751 | 6197 | 47 | 120х240х190 | 2.5 |  |  | 13991.23
|  | X-RAY TWIN 100 ЕЛ | 15502 | 12495 | 95 | 240х240х190 | 4.5 |  |  | 22967.01
|  | X-RAY TWIN 150 ЕЛ | 23253 | 19766 | 145 | 360х240х190 | 6 |  |  | 31152.66
|  | X-RAY TWIN 200 ЕЛ | 31004 | 26353 | 192 | 485х240х110 | 7 |  |  | 40391.01
|  | X-RAY TWIN 250 ЕЛ | 38755 | 32942 | 244 | 605х240х110 | 8 |  |  | 50424.33
|  | X-RAY TWIN 300 ЕЛ | 46506 | 39530 | 291 | 485х360х110 | 11 |  |  | 58608.77
МАГИСТРАЛЬ PROM круговая диаграмма Тип КСС Д , 70Ra , светодиоды OSRAM, 4000-5000K, IP67, гарантия 5 лет Флагманская серия уличных светильников
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 40 ЕД OSRAM | 6928 | 6429 | 41 | 350х120х185 |  |  |  | 11127
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 55 ЕД OSRAM | 9292 | 8530 | 53 | 350х120х185 |  |  |  | 12218
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 80 ЕД OSRAM | 13788 | 12795 | 77 | 350х120х185 |  |  |  | 13091
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 95 ЕД OSRAM | 16488 | 15301 | 95 | 350х120х185 |  |  |  | 13309
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 110 ЕД OSRAM | 19916 | 18482 | 111 | 675х120х185 |  |  |  | 18109
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 135 ЕД OSRAM | 24512 | 22747 | 136 | 675х120х185 |  |  |  | 18763
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 153 ЕД OSRAM | 27576 | 25591 | 153 | 675х120х185 |  |  |  | 20072
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 165 ЕД OSRAM | 29376 | 27261 | 165 | 675х120х185 |  |  |  | 20290
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 190 ЕД OSRAM | 34470 | 31988 | 191 | 1000х120х186 |  |  |  | 25309
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 205 ЕД OSRAM | 36768 | 34121 | 203 | 1000х120х186 |  |  |  | 25745
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 230 ЕД OSRAM | 41364 | 38386 | 229 | 1000х120х186 |  |  |  | 26181
МАГИСТРАЛЬ PROM круговая диаграмма Тип КСС Д , 70Ra , светодиоды NICHIA, 4000-5000K, IP67, гарантия 5 лет БЮДЖЕТНАЯ СЕРИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ В ПОДВЕСНОМ ИСПОЛНЕНИИ
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 40 ЕД | 5550 | 5181 | 41 | 350х120х185 |  |  |  | 8072
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 55 ЕД | 7400 | 7506 | 58 | 350х120х185 |  |  |  | 9600
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 70 ЕД | 11100 | 10299 | 74 | 350х120х185 |  |  |  | 11563
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 95 ЕД | 14800 | 13517 | 96 | 350х120х185 |  |  |  | 12000
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 110 ЕД | 18500 | 15448 | 107 | 350х120х185 |  |  |  | 13963
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 140 ЕД | 22150 | 19609 | 140 | 350х120х185 |  |  |  | 14618
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 165 ЕД | 25850 | 22877 | 162 | 675х120х185 |  |  |  | 18327
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 185 ЕД | 27700 | 27034 | 183 | 675х120х185 |  |  |  | 19636
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 205 ЕД | 33250 | 29608 | 205 | 675х120х185 |  |  |  | 21382
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 230 ЕД | 37500 | 33167 | 230 | 1000х120х186 |  |  |  | 21382
МАГИСТРАЛЬ Л PROM со вторичной оптикой (линзами)К 25, Г40, Г60, Г80, 5000К, 70Ra, IP67, гарантия 5 лет
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 40 ЕЛ | 5550 | 4640 | 40 | 350х120х185 |  |  |  | 10780
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 54 ЕЛ | 7400 | 6180 | 54 | 350х120х185 |  |  |  | 11330
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 80 ЕЛ | 11100 | 9275 | 80 | 350х120х185 |  |  |  | 14740
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 105 ЕЛ | 14800 | 12370 | 105 | 675х120х185 |  |  |  | 20570
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 131 ЕЛ | 18500 | 15460 | 131 | 675х120х185 |  |  |  | 21780
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 157 ЕЛ | 22150 | 18550 | 157 | 675х120х185 |  |  |  | 24420
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 181 ЕЛ | 25850 | 21640 | 181 | 1000х120х185 |  |  |  | 29700
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 193 ЕЛ | 27700 | 23190 | 193 | 1000х120х186 |  |  |  | 30360
|  | МАГИСТРАЛЬ PROM 229 ЕЛ | 33250 | 27825 | 229 | 1000х120х187 |  |  |  | 32230
X-RAY PROM (подвесное крепление) круговая диаграмма Д (без линз), 5000К, 70Ra, УХЛ1, IP65, светодиоды NICHIA, гарантия 5 лет
|  | X-RAY PROM 50 ЕД | 6000 | 5400 | 50 | 120х120х220 | 2.4 | 620х320х210/0,04 |  | 8470
|  | X-RAY PROM 100 ЕД | 12000 | 10800 | 100 | 240х120х260 | 4.8 | 620х320х210/0,04 |  | 15510
|  | X-RAY PROM 150 ЕД | 18000 | 16200 | 150 | 240х225х260 | 7.2 | 620х320х210/0,04 |  | 22000
|  | X-RAY PROM 200 ЕД | 24000 | 21600 | 200 | 240х240х260 | 9.6 | 360х360х230/0,03 |  | 29480
|  | X-RAY PROM 250 ЕД | 30000 | 27000 | 250 | 240х330х260 | 12 |  |  | 36410
|  | X-RAY PROM 300 ЕД | 36000 | 32400 | 300 | 360х360х260 | 14.4 | 360х360х230/0,03 |  | 43670
X-RAY PROM (подвесное крепление) со вторичной оптикой (линзами)К 25, Г40, Г60, Г80, 5000К, 70Ra, УХЛ1, IP65, светодиоды NICHIA, гарантия 5 лет
|  | X-RAY PROM 50 ЕЛ | 6000 | 5980 | 50 | 120х220х120 | 2.4 | 620х320х210/0,04 |  | 9570
|  | X-RAY PROM 100 ЕЛ | 12000 | 11960 | 100 | 240х220х120 | 4.8 | 620х320х210/0,04 |  | 17820
|  | X-RAY PROM 150 ЕЛ | 18000 | 17940 | 150 | 260х220х260 | 7.2 | 620х320х210/0,04 |  | 25080
|  | X-RAY PROM 200 ЕЛ | 24000 | 23920 | 200 | 240х220х260 | 9.6 | 360х360х230/0,03 |  | 33440
|  | X-RAY PROM 250 ЕЛ | 30000 | 25500 | 250 | 240х330х260 | 12 | 360х360х230/0,03 |  | 41140
|  | X-RAY PROM 300 ЕЛ | 36000 | 35880 | 300 | 370х220х370 | 14.4 | 360х360х230/0,03 |  | 49170
NT-PROM с круговой диаграммой Д (без линз), 70Ra, УХЛ2, IP65, светодиоды NICHIA, гарантия 5 лет
1 |  | NT-PROM 35 ЕД | 4389 | 3950 | 35 | 300х100х150 | 2.6 | 620x320x210/0,042 | 10.4 | 7700
2 |  | NT-PROM 48 ЕД | 6270 | 5600 | 48 | 380х100х150 | 3 | 620x320x210/0,042 | 7 | 8470
3 |  | NT-PROM 70 ЕД | 8778 | 7850 | 70 | 560х100х150 | 4.7 | 620x320x210/0,042 | 9.5 | 11880
4 |  | NT-PROM 100 ЕД | 13167 | 11750 | 100 | 820х100х150 | 5.8 | 210x170x1070/0,038 | 12 | 14410
5 |  | NT-PROM 135 ЕД | 17556 | 15650 | 135 | 560х100х300 | 10.2 | 620x320x210/0,042 | 10.7 | 23650
6 |  | NT-PROM 200 ЕД | 26334 | 23450 | 200 | 820х100х300 | 12.5 | 210x170x1070/0,038 | 12.5 | 29260
7 |  | NT-PROM 280 ЕД | 39501 | 31300 | 280 | 560х100х600 | 17.5 | 560х170х1070/0,082 | 17.6 | 47630
8 |  | NT-PROM 300 ЕД | 35112 | 35200 | 300 | 820х100х450 | 18.7 | 450х170х1070/0,102 | 18.7 | 43340
NT-PROM со вторичной оптикой (с линзами) Ш,К25,Г40,Г60,Г80, 5000К, 70Ra, УХЛ2, IP65, светодиоды NICHIA, гарантия 5 лет
8 |  | NT-PROM 40 ЕЛ | 5040 | 4000 | 4 | 360х100х150 | 3.2 | 620x320x210/0,042 | 6.5 | 10120
9 |  | NT-PROM 80 ЕЛ | 10080 | 8000 | 80 | 680х100х150 | 4.8 | 210x170x1070/0,038 | 9.6 | 16500
10 |  | NT-PROM 115 ЕЛ | 14256 | 11150 | 115 | 940х100х150 | 6.8 | 210x170x1070/0,038 | 13.6 | 21230
11 |  | NT-PROM 165 ЕЛ | 20160 | 15850 | 165 | 680х100х300 | 9.6 | 620x320x210/0,042 | 9.6 | 33550
12 |  | NT-PROM 230 ЕЛ | 28512 | 22300 | 230 | 940х100х300 | 13.6 | 300х170х1070/0,055 | 13.6 | 41470
13 |  | NT-PROM 320 ЕЛ | 42768 | 31700 | 320 | 680х100х600 | 19.3 | 600х170х1070/0,082 | 19.3 | 65560
14 |  | NT-PROM 345 ЕЛ | 40320 | 36100 | 345 | 940х100х450 | 20.5 | 450х170х1070/0,109 | 20.5 | 61710
NT-STORE для складских помещений и высокопалетных зон (с защитным стеклом) 5000К, 70Ra, УХЛ2, IP65, светодиоды NICHIA, гарантия 5 лет, КСС 26х115
8 |  | NT-STORE 55 ЕC | 7056 | 5625 | 55 | 410х100х150 | 4 |  |  | 12540
9 |  | NT-STORE 110 ЕC | 14112 | 11241 | 110 | 780х100х150 | 7 |  |  | 21890
10 |  | NT-STORE 165 ЕC | 21168 | 16861 | 165 | 1140х100х150 | 11 |  |  | 30910
NT-STORE для складских помещений и высокопалетных зон. (заливка компаундом) 5000К, 70Ra, УХЛ2, IP54, светодиоды NICHIA, гарантия 5 лет, КСС 26х115
8 |  | NT-STORE 55 ЕK | 7056 | 6464 | 55 | 410х100х150 | 4 |  |  | 12760
9 |  | NT-STORE 110 ЕK | 14112 | 12927 | 110 | 780х100х150 | 7 |  |  | 21670
10 |  | NT-STORE 165 ЕK | 21168 | 19391 | 165 | 1140х100х150 | 11 |  |  | 30580

## Линейные светильники
site: https://diokom.ru/ mail: zakaz@diokom.ru Тел.: 8-800-700-25-98 (бесплатно по России) |  | ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
№ | Фото светильника | Модель | световой поток светодиодных модулей при Токр.ср=+25гр.С | Световой поток СВЕТИЛЬНИКА, Лм | Мощность, Вт | Габаритные размеры светильника, мм | Вес светильника, кг | Габаритные размеры упаковки, кг | Вес упаковки, кг | Стоимость, руб
NT-ТОРГ с круговой диаграммой Д, (без линз) 5000К, 80Ra, IP40, светодиоды OSRAM, гарантия 5 лет Рассеиватель плоский прозрачный, плоский матовый, радиусный матовый
|  | NT-ТОРГ 21 E | 3300 | Прозрачный 3065 Лм Матовый 2538 Лм Радиусный 2415 Лм | 21 | 605х60х65 |  |  |  | 3890
|  | NT-ТОРГ 32 E | 4950 | Прозрачный 4598 Лм Матовый 3807 Лм Радиусный 3623 Лм | 32 | 905х60х65 |  |  |  | 4732
|  | NT-ТОРГ 44 E | 6600 | Прозрачный 6130 Лм Матовый 5076 Лм Радиусный 4830 Лм | 44 | 1205х60х65 |  |  |  | 6015
|  | NT-ТОРГ 55 E | 8240 | Прозрачный 7663 Лм Матовый 6345 Лм Радиусный 6038 Лм | 55 | 1505х60х65 |  |  |  | 7042
NT-ЛУЧ с круговой диаграммой Д, (без линз) 5000К, 70Ra, УХЛ2, IP65, светодиоды OSRAM, SAMSUNG, гарантия 5 лет
|  | NT-ЛУЧ 15 EД | 1900 | 1570 | 15 | 340х60х80 | 0.9 | 940х165х125/0,019 | 3.6 | 4070
|  | NT-ЛУЧ 24 EД | 3150 | 2700 | 24 | 630х60х80 | 1.3 | 1070х170х210/0,038 | 7.8 | 4400
|  | NT-ЛУЧ 36 EД | 4750 | 4050 | 36 | 930х60х80 | 1.5 | 1070х170х210/0,038 | 9 | 4950
|  | NT-ЛУЧ 48 EД | 6300 | 5370 | 48 | 1230х60х80 | 2.1 | 1540х165х125/0,032 | 4.5 | 5390
|  | NT-ЛУЧ 58 EД | 7550 | 6480 | 58 | 1530х60х80 | 2.6 | 1540х165х125/0,032 | 5.5 | 6270
NT-ЛУЧ со вторичной оптикой (с линзами), К25, Г40,Г60,Г80, 5000К, 70Ra, УХЛ2, IP65, гарантия 5 лет
|  | NT-ЛУЧ 15 ЕЛ | 1900 | 1700 | 15 | 330х60х80 | 0.9 | 165х115х940/0,018 | 3.6 | 5060
|  | NT-ЛУЧ 24 ЕЛ | 3150 | 2800 | 24 | 630х60х80 | 1.3 | 620х320х210/0,041 | 10.4 | 6380
|  | NT-ЛУЧ 36 ЕЛ | 4750 | 4200 | 36 | 930х60х80 | 1.5 | 210х170х1070/0,038 | 9 | 8140
|  | NT-ЛУЧ 48 ЕЛ | 6300 | 5500 | 48 | 1230х60х80 | 2 | 1275х260х120/0,04 | 12.6 | 9790
|  | NT-ЛУЧ 58 ЕЛ | 7550 | 6650 | 58 | 1530х60х80 | 2.6 | 165х115х1540/0,029 | 5.2 | 11330
Дополнительные опции на модели NT-ЛУЧ, NT-ТОРГ II
| Закаленное стекло ЛУЧ 310 мм | NT-ЛУЧ 15 ЕЛ(Д) | [7 empty] | 549.34
| Закаленное стекло ЛУЧ 600 мм | NT-ЛУЧ 24 ЕЛ(Д) | [7 empty] | 704.22
| Закаленное стекло ЛУЧ 900 мм | NT-ЛУЧ 36 ЕЛ(Д) | [7 empty] | 834.9
| Закаленное стекло ЛУЧ 1200 мм | NT-ЛУЧ 48 ЕЛ(Д) | [7 empty] | 880.88
| Закаленное стекло ЛУЧ 1500 мм | NT-ЛУЧ 58 ЕЛ(Д) | [7 empty] | 1076.9
| Покраска профиля 1 погонный метр | Серия NT-ЛУЧ | [7 empty] | 549.34
| Установка БАП | На светильники мощностью до 35Вт, время работы 60-90 минут, 10% мощности | [7 empty] | 4400
| Установка БАП | На светильники мощностью до 50Вт, время работы 60-90 минут, 10% мощности | [7 empty] | 6600.55
| Клапан выравнивания давления | [8 empty] | 440.44
| Защита светильника для агрессивных сред | [8 empty] | 5499.45
| IP54 | Для модели NT-ТОРГ | [7 empty] | 300
| Низковольтовое исполнение: 12, 24, 36, 48 VAC/VDC | [8 empty] | #VALUE!
| Увеличенная гарантия на модели NT-ТОРГ II и NT-ЛУЧ до 7 лет | [8 empty] | 770
Варианты креплений для серий NT-ЛУЧ, NT-ТОРГ II
| Поворотное крепление на NT-ТОРГ II | Комплект креплений типа Скоба для NT-ЛУЧ | [7 empty] | 66
|  | Комплект креплений на подвес для NT-ЛУЧ | [7 empty] | 88
|  | Поворотные крепления для светильников NT-ЛУЧ. Коплект из двух скоб с регулируемым углом поворота светильника. | [7 empty] | 462
|  | Подвесное крепления для сдвоенных светильников NT-ЛУЧ . | [7 empty] | 528
|  | Поворотное крепление на NT-ТОРГ II | [7 empty] | 352

## Офисные, ЖКХ
site: https://diokom.ru/ mail: zakaz@diokom.ru Тел.: 8-800-700-25-98 (бесплатно по России) |  | ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
№ | Фото светильника | Модель | световой поток светодиодных модулей при Токр.ср=+25гр.С | Световой поток СВЕТИЛЬНИКА, Лм | Мощность, Вт | Габаритные размеры светильника, мм | Вес светильника, кг | Габаритные размеры упаковки, кг | Вес упаковки, кг | Стоимость, руб
NT-ARM Эффективность светильника 110 Лм/вт, 5000К, 70Ra, УХЛ4, IP40 , светодиоды SAMSUNG, крепление накладное/встраиваемое, гарантия 5 лет
|  | NT-ARM 30 E | 3916 | 3143 | 30 | 595*595*40 | 3.5 | 610x200x610/0,074 | 14 | 3036
|  | NT-ARM 35 E | 4480 | 3596 | 35 | 595*595*40 | 3.5 | 610x200x610/0,074 | 14 | 3146
|  | NT-ARM 40 E | 5004 | 4017 | 40 | 595*595*40 | 3.5 | 610x200x610/0,074 | 14 | 3256
|  | NT-ARM 45 E | 5684 | 4562 | 45 | 595*595*40 | 3.5 | 610x200x610/0,074 | 14 | 3366
|  | NT-ARM 60 E | 7632 | 6126 | 60 | 595*595*40 | 3.5 | 610x200x610/0,074 | 14 | 3916
NT-LONG Эффективность светильника 110 Лм/вт, 5000К, 70Ra, УХЛ4, IP40 , светодиоды SAMSUNG, крепление накладное/встраиваемое, гарантия 5 лет
|  | NT-LONG 30 E | 3916 | 3143 | 30 | 1200х45х180 | 3.5 | 1200x200x200/0,048 | 14 | 3036
|  | NT-LONG 35 E | 4480 | 3596 | 35 | 1200х45х180 | 3.5 | 1200x200x200/0,048 | 14 | 3146
|  | NT-LONG 40 E | 5004 | 4017 | 40 | 1200х45х180 | 3.5 | 1200x200x200/0,048 | 14 | 3256
|  | NT-LONG 45 E | 5684 | 4562 | 45 | 1200х45х180 | 3.5 | 1200x200x200/0,048 | 14 | 3366
|  | NT-LONG 60 E | 7632 | 6126 | 60 | 1200х45х180 | 3.5 | 1200x200x200/0,048 | 14 | 3916
NT-KRISTALL Д, 5000К, 70Ra, УХЛ4, IP65. светодиоды SAMSUNG, гарантия 5 лет
|  | NT-KRISTALL 30 E | 3424 | 2656 | 30 | 1265х135х105 | 3.4 | 1270x140x105/0,019 | 3.5 | 3696
|  | NT-KRISTALL 35 E | 3824 | 2966 | 35 | 1265х135х105 | 3.4 | 1270x140x105/0,019 | 3.5 | 3806
|  | NT-KRISTALL 40 E | 4436 | 3441 | 40 | 1265х135х105 | 3.4 | 1270x140x105/0,019 | 3.5 | 3916
|  | NT-KRISTALL 45 E | 5040 | 3910 | 45 | 1265х135х105 | 3.4 | 1270x140x105/0,019 | 3.5 | 4136
Дополнительные опции на модели NT-ARM/NT-LONG/NT-KRISTALL
Установка БАП: На светильники мощностью до 35 Вт, время работы 60-90 минут, 10% мощности | [9 empty] | 4400
Установка БАП: На светильники мощностью до 50 Вт, время работы 60-90 минут, 10% мощности | [9 empty] | 5500
Исполнение IP 54: степень защиты корпуса светильника IP 54 для светильников NT-ARM и NT-LONG | [9 empty] | 1650
Рассеиватель ОПАЛ | [9 empty] | 435.6
Крепление Грильятто | [9 empty] | 496.1
Покраска профиля 1 м.п. | [9 empty] | 617.1
Низковольтовое исполнение: 12, 24, 36, 48 VAC/VDC | [9 empty] | по запросу
ЖКХ светильники, гарантия 3 года
|  | NT-PROM START 6 E(УХЛ2, IP40, ) | 649 | 590 | 6 | 144х124х22мм | 0.2 | 160х160х80 мм |  | 924
|  | NT-PROM START 10 E (УХЛ2, IP65, ) | 1100 | 1000 | 10 | 150х25мм | 0.5 | 160х160х80 мм |  | 2541
|  | NT-PROM START 10 E 36V AC/DC (Низковольтный, напряжение 36Вольт, УХЛ2, IP65) | 693 | 630 | 10 | 150х25мм | 0.5 | 160х160х80 мм |  | 2794
|  | NT-PROM UNI 18 E ( УХЛ2, IP65) | 1980 | 1800 | 18 | 162х76 | 0.8 | 160х160х80 мм |  | 3454
|  | NT-PROM UNI 12 E БАП(УХЛ2, IP65, со встроенным аккумулятором, аварийный) | 1100 | 1000 | 12 | 162х76 | 1 | 160х160х80 мм |  | 6578
|  | NT-PROM ACCENT 22 E ( УХЛ4, IP40) | 2904 | 2640 | 22 | 330х140х60 | 1 | 160х160х80 мм |  | 3454
|  | NT-PROM ACCENT 22 E ДД ( УХЛ4, IP40, с инфракрасным датчиком движения 120гр) | 2094 | 2640 | 22 | 330х140х60 | 1 | 160х160х80 мм |  | 4719
|  | NT-PROM ACCENT 22 БАП ( УХЛ4, IP40, со встроенным аккумулятором, аварийный) | 2904 | 2640 | 22 | 330х140х60 | 0.7 |  |  | 7381
|  | NT-PROM 22 E БАП EXIT( УХЛ4, IP40, 330х140х60мм, БАП, аварийный, надпись ВЫХОД) | 2904 | 2640 | 22 | 330х140х60 | 1 |  |  | 7920

## Архитектурные светильники
АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | site: https://diokom.ru/ mail: zakaz@diokom.ru Тел.: 8-800-700-25-98 (бесплатно по России)
Актуальные цены на сайте https://diokom.ru/
Линейный тип светодиодного светильника NT-RAINBOW (XX) Е Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6500К, RED, GREEN, BLUE, AMBER. Степень защиты IP67. Мощность 15-58 Вт, Длина 340 мм - 1520 мм Температура эксплуатации: -40*С…+45*С. Напряжение питания: 176-264V AC. Возможность управления по протоколу DMX512. Оптика: 9, 25, 40, 60, 80, 120 град., !!!Возможность диммирования; оптика 48х15 град - по запросу
Прожекторный тип светодиодного светильника NT-RAINBOW (XX) Е Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6500К, RED, GREEN, BLUE, AMBER. Степень защиты IP67. Мощность 10-30 Вт, Длина 125 мм - 325 мм Температура эксплуатации: -40*С…+45*С. Напряжение питания: 176-164V AC. Возможность диммирования, управления по протоколу DMX512. Оптика: 9, 25, 40, 60, 80, 120 град. !!! Возможность диммирования; оптика 48х15 град - по запросу
Двухсторонний светодиодный светильник NT-RAINBOW DOUBLE (XX) Е Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6500К, RED, GREEN, BLUE, AMBER. Степень защиты IP67. Мощность 20-60 Вт, Длина модуля 125 мм - 325 мм Температура эксплуатации: -40*С…+45*С. Напряжение питания: 12-48V DC. Оптика: 9град. !!! Возможность диммирования; оптика 25, 40, 60, 80, 120 градусов - по запросу
Акцентный светодиодный светильник NT-UNO (XX) Е Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6500К, RED, GREEN, BLUE, AMBER. Степень защиты IP67. Мощность 9Вт, 70х90х70 Температура эксплуатации: -40*С…+45*С. Напряжение питания: 12-48V DC. Оптика: 9, 25, 40, 60, 80, 120 град. !!! Степень защиты IP68 - по запросу
Встраиваемый светодиодный светильник NT-UNO GROUND (XX) Е Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6500К, RED, GREEN, BLUE, AMBER. Степень защиты IP67. Мощность 9Вт, 70х90х70 Температура эксплуатации: -40*С…+45*С. Напряжение питания: 12-48V DC. Оптика: 9, 25, 40, 60, 80, 120 град. В комплект поставки входит: закладной установочный стакан !!! Мощность 15Вт - по запросу
Двухсторонний светодиодный светильник NT-UNO DOUBLE (XX) Е Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6500К, RED, GREEN, BLUE, AMBER. Степень защиты IP67. Температура эксплуатации: -40*С…+45*С. Напряжение питания: 12-48V DC. Оптика: 9, 25, 40, 60, 80, 120 град. !!! Поворотные крепления модулей - по запросу
Контурный светодиодный светильник NT-CONTUR (XX) Е Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6500К, RED, GREEN, BLUE, AMBER. Степень защиты IP65. Мощность 6-18Вт, длина 500 мм, 1000мм, 1500мм Температура эксплуатации: -40*С…+45*С. Напряжение питания: 36-48V AC. Возможность управления по протоколу SMART IC. Оптика: 260 град.
Прожектор светодиодный X-RAY SPOT (XX) Е Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6500К, RED, GREEN, BLUE, AMBER. Степень защиты IP65. Мощность 10-30Вт, 120х140х120 мм Температура эксплуатации: -40*С…+45*С. Напряжение питания: 176-264V AC. Оптика: 25, 40, 60, 80, 120 град. !!! Возможность управления по протоколу DMX512 - по запросу
Прожектор светодиодный X-RAY LIRA (XX) Е Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6500К, RED, GREEN, BLUE, AMBER. Степень защиты IP65. Мощность 50-250 Вт Температура эксплуатации: -40*С…+45*С. Напряжение питания: 176-264V AC. Оптика: 25, 40, 60, 80, 120 град. !!!Статическое крепление - по запросу
Двухсторонний светодиодный прожектор X-RAY DOUBLE (XX) Е Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6500К, RED, GREEN, BLUE, AMBER. Степень защиты IP65. Мощность 20-50Вт, 220х155х200 мм Температура эксплуатации: -40*С…+45*С. Напряжение питания: 176-264V AC. Оптика: 25, 40, 60, 80, 120 град. !!!Возможность управления по протоколу DMX512 - по запросу